[image: image1.jpg]N

&
npo

MpodeccuoHanbHo. Ana npodeccmoHanos

[lesnHbuumpytowme cpeacTsa
Motowme cpepctea & Xumcbipbe









Рекомендация
Очищающее средство Профф АСэ — это водорастворимая жидкость на основе комплекса кислот, предназначенная для промышленного применения. Хорошо удаляет карбонатные, железо-окисные и железо-медистые, кремнекислые отложения на металлических и других поверхностях (кроме алюминия и его сплавов).


 СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ:
В теплоэнергетической промышленности: как реагент для снятия накипи в котлах, водонагревательном оборудовании. Эффективно удаляет окалину, накипь,  ржавчину, известковые и железомедные отложения. Продукт содержит ингибиторы и специальные присадки, усиливающие проникающую способность и целевую активность раствора. Рекомендуется для обработки бойлеров, котлов высокого и низкого давления, конденсаторов, теплообменников, трубопроводов, а также для промывок бытовых водонагревательных приборов.
В железнодорожном транспорте: используется для промывки котлового оборудования паровозов, секции системы охлаждения силовых агрегатов тепловозов от карбонатных и железомедистых отложений.

В сравнении с ингибированной соляной кислотой, Профф АСэ имеет ряд преимуществ:
1. Отсутствие предварительной обработки соляной кислотой, щелочения, щелочной обработки послекислотной стадии, пассивации и частично водной отмывки.
2. По сравнению с ингибированной соляной кислотой, применение редства Профф АСэ позволяет после погашения кислотности сливать его в ливневую канализацию.
3. В отличие от ингибированной соляной кислоты, имеет удостоверение о гигиенической регистрации в Министерстве здравоохранения Республики Беларусь.
4. Позволяет снимать кремнекислые отложения, чего не делает ингибированная соляная кислота, что доказывает более высокую универсальность.
5. Препятствует разъеданию черных металлов.
6.  Благодаря наличию современного суперэффективного ингибитора надёжно защищает металл от коррозии на различных видах стали (адмиральская, углеродная сталь и др.), чугун, медь, различные сплавы, такие как латунь, бронза, медноникелевые, хром молибденовые.
7. Благодаря наличию используемого ингибитора АСэ не оказывает заметного воздействия на структуру металлов, а также не оказывает неблагоприятного эффекта на качество металла при последующей горячей гальванизации
благодаря наличию современного ингибитора обеспечивает защиту в широком температурном интервале.

8. В сбросах отсутствуют щелочные остатки.
9. Удобство хранения и транспортировки средства на объекты.

Профф АСэ также более удобен непосредственно для работников, производящих промывки, т.к. имеет 3-й класс опасности (умеренно-опасные вещества) согласно классификации  ГОСТ 12.1.007-76.
Препарат может применяться в качестве циркуляционной жидкости в погружных системах. Учитывая степень и тип загрязнений, продукт разбавляется водой в соотношении 1:5 – 1:15. Время обработки от 2 до 24 часов в зависимости от температуры и методов обработки. Во избежание разрушения ингибитора продукт не нагревать более 55°С. Для достижения наилучшего эффекта оптимальная концентрация подбирается технологическим путём, так как необходимо учитывать характер  загрязнений и условия применения препарата.

Схема процесса промывки теплообменника и бойлера.
1.  В емкости для приготовления раствора подготовить рабочую концентрацию средства «Профф АСэ» При разведении средство лить в воду, а не наоборот. При работе обязательно использовать СИЗ;

2.  Включить циркуляционный насос, заполнить полностью систему отопления;

3. Создать циркуляцию рабочего раствора на период не менее 30 минут (зависит от толщины минеральных отложений, процесс может длиться до 5-6 часов);
4. Окончание промывки определять визуально, после анализа остаточного содержания реагента и корректировки можно использовать повторно;

5. Слить остатки отработанного раствора в канализацию;

6. Промыть систему отопления проточной водой не менее 30 минут (контроль полноты удаления остатков раствора по рН выходящей воды).

Использование препаратов от ПроффХим позволяет повысить теплоотдачу в системах теплообмена на 25-40%, а также, с минимальными временными и ресурсными затратами произвести очистку оборудования.
[image: image2.png]EskocTh 1

Bak-HefiTpamuatop 1t

[l

TPHIOTORTEHIA
padouero BEBO B KAHATIAINGO
pacteopa
Hacoc Crnerema
otomen

Caotpopaz
TpyKa

000

«MpodpdXum»




Общая схема промывки объектов энергетики:
[image: image3.png]ropsyas

TPONbIEENOE BoAa
oBopynosaHe P
N [ ——
L Bak ans nap
pacTBOpa

B Bak-HeiTpanusaTop
Wnu apeHax




ОЧИСТКА ТЕПЛОТРАСС И ТРУБОПРОВОДОВ:

Очистка замкнутых систем трубопроводов:

Схема подключения к удаленным концам 






трубопровода:
[image: image4.png]3aMKHyTasa cucrtema
Tpy6onposoaos

T‘fm

6ak ans
pacTBopa




[image: image5.png]) Tpy6onpoBopg

C .

Tennas Boaa

X X X

LT

6aku ana pacteopa Ha
yAaneHHbIX KOHUax Tpy6onpoBoaa

<





